Селезнев А.Ф., Хаяк В.Г.

Новые технологии слухопротезирования слуховыми аппаратами Unitron и исследование функции слухового восприятия в реальном ухе анализаторами Fonix.

Компания Соматех-Л является эксклюзивным представителем в России компании Unitron (Канада) и компании Frye Electronics (США). Unitron совместно с Phonak (Швейцария) входит в состав группы Sonova, которая на сегодня является мировым лидером по объему продаж систем коррекции слуха.

На сегодняшний день нашей компанией совместно с Unitron внедрены в практику новейшие технологии слухопротезирования, воплощенные в сериях слуховых аппаратов: Yuu – элитный класс, Next 16 – премиум-класс, Next 8 – бизнес-класс, Next 4 – эконом-класс, Next Е – базовый класс. Особое положение занимает серия 360 – сверхмощные цифровые слуховые аппараты в бизнес и эконом классе. Серии аппаратов Yuu и Next построены на самом передовом процессоре обработки звука Paleo. Достаточно сказать, что по числу транзисторов этот процессор соответствует процессору Intel Pentium II, а по плотности транзисторов – самым современным 4-ядерным процессорам Intel. Такие инновационные функции как подавление импульсных шумов (Anti-Shock), усиление речи, подавление шума ветра есть уже в аппарате эконом-класса Next 4, в отличие от слуховых аппаратов других производителей, в которых аналогичные функции существуют лишь в аппаратах элитного класса.

Отдельно остановимся на функции «Баланс Комфорт-Четкость». Созданная впервые в индустрии, эта функция фактически позволяет владельцу аппарата настраивать в разных звуковых ситуациях подавление шума и усиление речи по своим ощущениям, не прибегая к помощи слухопротезиста. Настройка производится либо регулятором на слуховом аппарате, либо колесиком на пульте управления. Также впервые в индустрии появилась функция самообучения слухового аппарата. Владелец настраивает баланс комфорт-четкость, уровень громкости для конкретной звуковой обстановки и нажимает кнопку «запомнить» на пульте управления. После этого, при попадании в такую же звуковую обстановку, аппарат сам восстановит сделанные ранее настройки.

Аппараты 360 -  это современные сверхмощные цифровые аппараты для компенсации потерь слуха до 120 дБ, предлагается для протезирования детей, а также для людей, ведущих очень активный образ жизни. Очень важно, что аппараты 360 являются особо защищенными от воздействий внешней среды (влага и пыль), а также от возможных ударов и неаккуратного обращения. Специальные детские функции: детский ушной крючок, опциональная защита ручки регулировки громкости и дверцы батарейного отсека, специальная «детская» формула DSL v.5, возможность работы с FM-системами.

В новейших сериях слуховых аппаратов Passport, Latitude 16, Latitude 8, Latitude 4, также покрывающих весь спектр от элитного до эконом-класса, продолжено развитие технологий слухопротезирования.

Что нового в этих аппаратах? Функция SmartFocus – развитие функции «Баланс Комфорт-Четкость». Теперь владелец аппарата дополнительно с усилением речи и подавлением шума изменяет стратегию работы микрофона и общее усиление. В аппаратах Passport и Latitude появились беспроводные возможности, объединенные в систему Unifi: это бинауральный телефон, DuoLink – беспроводная связь слуховых аппаратов при бинауральном протезировании, uDirect – связь слухового аппарата с различными устройствами по интерфейсу Bluetooth, по FM, а также по кабелю, беспроводное программирование с помощью устройства iCube.

Особенно хочется отметить очень большое разнообразие моделей в каждой серии аппаратов. Для заушных аппаратов - стандартный заушный и сверхмощный (НР) с батарейкой 13, мини-заушный с тонкой трубкой и открытым вкладышем Moda II (батарейка 312) и Moda  13 (батарейка 13), мини-заушный с технологией размещения ресивера в ушном канале (CRT) Moxi (батарейка 312) и Moxi 13 (батарейка 13), Shift – свехминиатюрный заушный с технологией CRT (батарейка 10А). Кроме этого, все модели внутриушных аппаратов Passport и Latitude имеют мощный вариант с максимальным усилением 55 дБ (для модели «раковина» - 60 дБ). Абсолютная новинка – это гибридная модель Fuse, вобравшая в себя достоинства внутриушных и заушных аппаратов. Это полностью внутриканальный аппарат для компенсации потерь слуха до 60 дБ в стандартном корпусе (Рис. 1). Передняя часть аппарата позволяет придавать ей наклон до 30º, чтобы приспособить аппарат к большинству вариантов формы ушного канала. Fuse есть как вариант Passport, Latitude 16 и Latitude 8.

Рис. 1

Вторая часть сообщения посвящена анализаторам слуховых аппаратов и слуховой функции компании Frye Electronics. Это портативный анализатор Fonix FP-35 (Рис. 2) и лабораторный анализатор Fonix 7000 (Рис. 3). Необходимо отметить, что если Fonix FP-35 имеет аналоги, выгодно отличаясь от них своей ценой и тем, что представляет собой законченный прибор, не требующий обязательного подключения к компьютеру, то Fonix 7000 аналогов не имеет. Его отличительные особенности – расширенный набор функций и стационарная звуковая камера, допускающая работу при внешнем шумовом фоне до 70 дБ.

Рис.2 Рис.3

Более подробно необходимо остановиться на следующем. Как происходит стандартная процедура настройки слухового аппарата? Аппарат подключается к компьютеру через программатор, в программу настройки вводится аудиограмма пациента, и после нескольких простых операций слуховой аппарат настроен в соответствии с аудиограммой. Но! В большом числе случаев пациент остается недоволен. Он плохо разбирает речь, не слышит целый ряд звуков. Почему? Причина в том, что при такой настройке используются средние, стандартные характеристики ушного канала. Мировая же практика показывает, что не менее чем в 50% случаев требуется учет индивидуальных особенностей уха пациента.

Анализаторы Fonix позволяют измерить параметры слухового аппарата непосредственно в ухе пациента и скорректировать настройку аппарата. Это так называемый тест «в реальном ухе». В нашей компании специалисты освоили эту методику и применяют ее на практике, что реально позволяет значительно улучшить удовлетворенность пациента слуховым аппаратом и избежать возможных конфликтных ситуаций. На Рис. 4 показано проведение теста «в реальном ухе». В ухо пациенту вставлен слуховой аппарат, закреплены тестовый и референц- микрофоны. Методику проведения теста демонстрирует один из ведущих аудиологов США Wayne Staab во время учебного семинара в Екатеринбурге в октябре 2009 года.

Рис.4

Особенно ярко преимущества теста «в реальном ухе» проявляются через функцию «видимая речь». Что это такое? Через динамик пациенту выводится либо запись человеческой речи, либо живая речь (например, его родственника). Тестовый микрофон снимает сигнал непосредственно из уха пациента (преобразованный слуховым аппаратом) и подает его в анализатор. На экран анализатора одновременно выводятся уровень дискомфорта, порог слышимости (аудиограмма), речевой сигнал в реальном времени, целевые функции. Через некоторое время тест прекращается, и анализатор выводит средние характеристики речевого сигнала – средний отклик и статистические верхнюю и нижнюю границы. При этом сразу видно, что получает пациент. В приведенном на Рис. 5 примере видно, что в области высоких частот речевой сигнал ниже порога слышимости! Значит, требуется коррекция в сторону усиления на высоких частотах. Иногда бывает и обратная ситуация, когда на каких-то частотах речь заходит выше уровня дискомфорта. Тогда требуется коррекция усиления вниз на этих частотах.

Рис.5

Итак, процедура настройки слухового аппарата должна выглядеть так: сначала производится предварительная настройка слухового аппарата, затем проводится тест «в реальном ухе», производится коррекция настройки аппарата (сам аппарат при этом остается в ухе пациента, он все время подключен к программатору), проводится повторный тест «в реальном ухе». При необходимости процедура повторяется. Конечно, это требует большего времени (дополнительно 15-20 минут), но зато пациент остается доволен, протезирование успешное, сокращается количество повторных визитов для «поднастройки».

Компания Стоматех-Л на сегодня располагает самыми современными технологиями слухопротезирования, воплощенными в новых сериях слуховых аппаратов Unitron, и аппаратурой, позволяющей измерять параметры слуховых аппаратов непосредственно в ухе пациента. Мы предлагаем эти технологии и оборудование всем заинтересованным специалистам в области слухопротезирования для применения в практике.